PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP-QF-PHB-002

Identificação Analítica de Substâncias Entorpecentes por Ensaios Colorimétricos, Análise Botânica e Espectroscopia no Infravermelho (FTIR-ATR)

| Código | POP-QF-PHB-002 |
| --- | --- |
| Versão | 1.0 |
| Vigência | A partir da data de aprovação |
| Setor | Setor de Química Forense – NRPC/Parnaíba / DEPOC / PCPI |
| Elaborado por | Perito Criminal FAUSTO RODRIGO PINTO DE VASCONCELOS – Matrícula 218.915-1 |
| Aprovado por | _______________________________________________ |
| Base normativa | POP SENASP nº 9.09 (2024); SWGDRUG Rev. 8.1 (2022); Portaria SVS/MS nº 344/1998; Lei nº 12.030/2009 |

1. OBJETIVO

Estabelecer o procedimento técnico padronizado para identificação qualitativa de substâncias entorpecentes e psicotrópicas no Setor de Química Forense (QF) do NRPC/Parnaíba, por meio de ensaios colorimétricos presuntivos (Scott Modificado e Fast Blue B), análise macroscópico-botânica e confirmação instrumental por espectroscopia no infravermelho com acessório ATR (FTIR-ATR), em conformidade com as diretrizes do POP SENASP nº 9.09 (2024) e as recomendações da SWGDRUG.

2. ABRANGêNCIA

Este POP aplica-se a todos os servidores designados para atuação no Setor de Química Forense do NRPC/Parnaíba, abrangendo as modalidades de exame definitivo de identificação de substâncias entorpecentes nas categorias: cocaína base (crack), cloridrato de cocaína e cannabis (Δ⁹-tetrahidrocanabinol), bem como suas combinações.

3. FUNDAMENTOS LEGAIS E TéCNICOS

–   Lei nº 12.030/2009 – Dispõe sobre as perícias oficiais e dá outras providências;

–   Código de Processo Penal (CPP) – arts. 158 a 184 (Da Prova Pericial);

–   Portaria SVS/MS nº 344/1998 e atualizações – Listas de substâncias entorpecentes e psicotrópicas;

–   POP SENASP nº 9.09 (2024) – Exame de identificação de substâncias entorpecentes por FTIR;

–   SWGDRUG: Scientific Working Group for the Analysis of Seized Drugs. Recommendations. Rev. 8.1, 2022;

–   UNODC: Recommended Methods for the Identification and Analysis of Cocaine, Cannabis and THC;

–   Conceição et al. Estudo do teste de Scott via técnicas espectroscópicas. Quim. Nova 37, 2014;

–   Bordin et al. Análise forense de drogas vegetais interferentes de testes colorimétricos. Quim. Nova 35, 2012.

4. EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E REAGENTES

4.1  Equipamentos e Instrumentos

–   Espectrômetro FTIR-ATR: Bruker Alpha II, com acessório de reflectância total atenuada (ATR) e cristal de diamante (região 4000–650 cm⁻¹, 16 scans, resolução 4 cm⁻¹);

–   Software de aquisição e análise espectral: OPUS DrugID Wizard (biblioteca de referência interna);

–   Balança analítica calibrada (resolução ≤ 0,01 g);

–   Microscópio estereoscópico ou lupa de aumento (para análise botânica);

–   Materiais descartáveis: espátulas, lâminas, tubos de ensaio, pipetas Pasteur.

4.2  Reagentes – Ensaio de Scott Modificado (cocaína base e cloridrato de cocaína)

–   Reagente I (Fase 1): solução de tiocianato de cobalto [Co(SCN)₂] em ácido clorídríco 10% / clorofórmio (CHCl₃) — formação de complexo azul-turquesa na fase orgânica;

–   Reagente II (Fase 2 – diferencial base/cloridrato): ácido clorídríco 10% — reação de precipitação específica para cloridrato.

4.3  Reagentes – Ensaio de Fast Blue B (canabinoides / Δ⁹-THC)

–   Sal Fast Blue B (diazotato de o-aminoazotolueno); solução aquosa a 0,5%;

–   Hidróxido de sódio (NaOH) 0,5 mol/L — revelação da coloração de acoplamento (vermelho-alaranjada).

5. PROCEDIMENTO ANALíTICO

O exame definitivo compreende as etapas a seguir, executadas na sequência indicada para cada categoria de substância. A convergência entre técnicas presuntivas e confirmatória é requisito para conclusão inenquívoca, conforme POP SENASP nº 9.09 (2024) e SWGDRUG (Cat. A + B).

5.1  Exame Macroscópico (todas as categorias)

1.   Registrar fotograficamente o material com escala militétrica e brasão NRPC-QF antes de qualquer abertura de invólucro.

2.   Documentar aspecto geral, coloração, forma, textura, odor e tipo de acondicionamento de cada item.

3.   Pesar cada item em balança calibrada, registrando a massa bruta com truncamento a uma casa decimal (ex.: 2,19 g → 2,1 g).

4.   Registrar quantidade e tipo de acondicionamento (invólucros plásticos, microtubos, invólucros de papel-alumínio, etc.).

Nota:   A separação de alíquotas para análise deve ser feita com espátula descartável ou limpa entre amostras, para evitar contaminação cruzada.

5.2  Análise Macroscópico-Botânica – Cannabis (item 1.b)

Aplicável exclusivamente ao material vegetal. A análise botânica constitui técnica Categoria B da SWGDRUG e é obrigatória nos laudos que envolvam cannabis.

1.   Avaliar morfologia macroscópica: folhas (forma, nervação, denteação), flores, galhos, sementes e tricomas resinosos visíveis.

2.   Confirmar características organolépticas típicas: coloração verde a marrom-acinzentada, odor resinoso e presença de tricomas.

3.   Documentar os achados em linguagem técnica no laudo.

Nota:   A análise botânica isolada não satisfaz os critérios SWGDRUG para identificação inequívoca; deve ser combinada com o ensaio de Fast Blue B e o FTIR-ATR.

5.3  Ensaio de Scott Modificado – Cocaína base / Cloridrato de cocaína

1.   Separar alíquota representativa de cada item sólido a ser testado (∼2–5 mg).

2.   Adicionar Reagente I (solução de tiocianato de cobalto/HCl 10%/CHCl₃) à amostra em tubo de ensaio; agitar e aguardar separação de fases.

3.   Observar coloração na fase orgânica (inferior):

–   Positivo para cocaína: coloração azul-turquesa (complexo Co-tiocianato).

–   Negativo: ausência de coloração ou cor rosa/alaranjada (não específico).

4.   Diferenciar base/cloridrato adicionando Reagente II (HCl 10%) e observando:

–   Precipitado branco → cloridrato de cocaína (forma sal).

–   Sem precipitado → cocaína base (crack).

5.   Registrar resultado, horário e observações no caderno de bancada.

5.4  Ensaio de Fast Blue B – Δ⁹-Tetrahidrocanabinol / Cannabis

1.   Separar alíquota representativa do material vegetal (∼5–10 mg).

2.   Adicionar solução de Fast Blue B a 0,5% à amostra em lâmina ou tubo de ensaio.

3.   Adicionar NaOH 0,5 mol/L e observar o desenvolvimento de coloração:

–   Positivo para canabinoides fenólicos (Δ⁹-THC): coloração vermelho-alaranjada característica.

–   Negativo: ausência de coloração ou cor amarela inespecífica.

4.   Registrar resultado e observações.

Nota:   O ensaio de Fast Blue B pode apresentar reatividade cruzada com outros compostos fenólicos vegetais. A confirmação por FTIR-ATR é obrigatória.

5.5  Confirmação por FTIR-ATR (todas as categorias)

O FTIR-ATR constitui técnica Categoria A da SWGDRUG e é obrigatório para a conclusão definitiva em todos os laudos deste setor.

5.5.1  Preparação e aquisição

1.   Verificar a limpeza do cristal ATR por teste de controle negativo antes de cada amostra.

2.   Coletar o espectro de background ao menos uma vez por dia e sempre que as condições analíticas assim exigirem.

3.   Posicionar alíquota representativa (∼1 mg de sólido) sobre o cristal ATR, aplicando pressão controlada pelo braço de força do dispositivo.

4.   Adquirir o espectro nas condições instrumentais padrão: região 4000–650 cm⁻¹, 16 scans, resolução 4 cm⁻¹.

5.   Salvar o espectro adquirido para garantia da cadeia de custódia e rastreabilidade, conforme POP SENASP nº 9.09 (2024).

5.5.2  Interpretação espectral

A avaliação não deve limitar-se ao valor de correspondência (match) fornecido pelo software, devendo incluir comparação visual crítica conforme POP SENASP nº 9.09 (2024, §5), nos seguintes passos:

1.   Avaliação da aparência geral do espectro questionado em relação ao espectro de referência (perfil global compatível?).

2.   Determinação das bandas diagnósticas principais do espectro de referência, incluindo as mais abundantes e características.

3.   Identificação dessas bandas no espectro questionado, sendo aceitáveis diferenças de até ±4 cm⁻¹ na posição dos picos.

5.5.3  Bandas diagnósticas de referência

As principais bandas diagnósticas utilizadas neste setor para interpretação espectral são apresentadas no quadro a seguir:

| Substância | Região (cm⁻¹) | Atribuição Vibracional | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Cocaína base (crack) | ∼1730 | ν C=O éster benzóico | Banda diagnóstica principal |
| Cocaína base (crack) | ∼1275 | ν C–N amina terc. | Diferencial base/cloridrato |
| Cocaína base (crack) | 1280–1050 | ν C–O éster / éter | Região fingerprint |
| Cloridrato de cocaína | ∼2700–2400 | ν N⁺–H (sal HCl) | Ausente na cocaína base |
| Cloridrato de cocaína | ∼1738 | ν C=O éster benzóico | Deslocado vs. forma base |
| Cloridrato de cocaína | 1280–1050 | ν C–O éster | Região fingerprint |
| Δ⁹-THC / Cannabis | ∼3400 | ν O–H fenólico | Diagnóstica para THC |
| Δ⁹-THC / Cannabis | ∼1600 | ν C=C aromático | Núcleo resorcinol |
| Δ⁹-THC / Cannabis | 1200–1050 | ν C–O éter/fenol | Região fingerprint |

ATENÇÃO:   Conforme os Pontos Críticos do POP SENASP nº 9.09 (2024), a análise por FTIR-ATR isolada não satisfaz as diretrizes de identificação inequívoca da SWGDRUG. A técnica deve ser necessariamente combinada com ao menos uma técnica Categoria B (ensaio colorimétrico e/ou análise botânica), utilizados de forma convergente para fundamentar a conclusão pericial.

6. CONTROLES ANALíTICOS DE QUALIDADE

A cada rodada de até 20 amostras analisadas, e sempre que houver troca de reagentes ou reinício do equipamento, devem ser executados os seguintes controles:

6.1  Cocaína base (crack)

–   Branco de reagente: ensaio de Scott Modificado sem amostra; sem detecção de coloração positiva em ausência de substância-alvo;

–   Controle positivo (colorimétrico): padrão interno de cocaína base submetido ao ensaio de Scott Modificado, com resultado reativo conforme esperado;

–   Controle positivo (FTIR-ATR): espectro de referência de cocaína base obtido, atestando o funcionamento adequado do equipamento e do banco espectral;

–   Controle negativo: substância de identidade conhecida, não pertencente ao grupo pesquisado, sem reatividade cruzada no ensaio colorimétrico.

6.2  Cloridrato de cocaína

–   Branco de reagente: ensaio de Scott Modificado sem amostra; sem detecção de coloração positiva;

–   Controle positivo (colorimétrico): padrão interno de cocaína (benzoilmetilecgonina·HCl) com resultado reativo conforme esperado;

–   Controle positivo (FTIR-ATR): espectro de referência de cloridrato de cocaína obtido, confirmando o funcionamento do equipamento e do banco espectral;

–   Controle negativo: substância de identidade conhecida sem reatividade cruzada.

6.3  Cannabis / Δ⁹-THC

–   Branco de reagente: ensaio de Fast Blue B sem amostra; sem detecção de coloração positiva;

–   Controle positivo (colorimétrico): padrão interno de Δ⁹-tetrahidrocanabinol submetido ao ensaio de Fast Blue B, com resultado reativo conforme esperado;

–   Controle positivo (FTIR-ATR): espectro de referência de Δ⁹-THC obtido, atestando o funcionamento do equipamento e do banco espectral;

–   Controle negativo: substância de identidade conhecida sem reatividade cruzada.

6.4  Verificação do cristal ATR (FTIR)

–   O espectro de background é coletado ao menos uma vez por dia e sempre que as condições analíticas assim exigirem;

–   Antes de cada amostra, realiza-se teste de controle negativo para verificação da limpeza do cristal ATR; e

–   A cada rodada de até 20 amostras analisadas, são executados os controles positivo e negativo conforme itens 6.1 a 6.3 acima.

7. CRITéRIOS DE INTERPRETAçãO E CONCLUSãO

7.1  Convergência de resultados

A conclusão de identificação positiva exige a convergência de resultados entre:

–   ao menos uma técnica presuntiva Categoria B (ensaio colorimétrico e/ou análise botânica) com resultado reativo; E

–   confirmação instrumental por FTIR-ATR (Categoria A) com compatibilidade espectral global e presença das bandas diagnósticas características.

Nota:   Resultado presuntivo positivo isolado é insuficiente para conclusão definitiva. FTIR-ATR negativo ou inconclusivo impede a identificação definitiva, independentemente do resultado colorimétrico.

7.2  Redação da conclusão pericial

A conclusão deve ser redigida conforme o modelo institucional vigente, explicitando:

–   a técnica presuntiva utilizada e o resultado obtido;

–   a confirmação por FTIR-ATR e a compatibilidade com a substância identificada;

–   a substância detectada por seu nome técnico (ex.: COCAÍNA BASE (crack) – benzoilmetilecgonina – C₁₇H₂₁NO₄, PM 303,4 g/mol);

–   o enquadramento legal na Lista correspondente da Portaria SVS/MS nº 344/1998 (Lista F1 – entorpecentes; Lista E / F2 – psicotrópicos).

7.3  Resultado inconclusivo ou discordante

Na hipótese de resultados discordantes entre as técnicas, o perito deve:

1.   Repetir o ensaio com nova alíquota da amostra.

2.   Verificar o estado dos reagentes e o funcionamento do equipamento.

3.   Registrar o resultado como inconclusivo na conclusão do laudo, se a discordância persistir, justificando tecnicamente.

4.   Recomendar exame complementar por técnica alternativa (ex.: cromatografia), se disponível.

8. CADEIA DE CUSTóDIA E REGISTRO

1.   Verificar a integridade dos lacres (FAV, AMPLO e envelope físico) antes da abertura de qualquer vestígio.

2.   Registrar todo o procedimento em caderno de bancada: data, hora, nº da demanda, responsável, reagentes utilizados e resultados dos controles.

3.   Acondicionar o material residual em novo envelope de segurança (envelope pós-definitivo) com número de lacre registrado no sistema AMPLO e no laudo.

4.   Separar alíquotas de contraprova e acondicioná-las no envelope de contraprova correspondente ao período vigente.

5.   Inserir a fotografia do material (escala milimétrica + brasão NRPC-QF) no slot image1.jpeg do laudo (posição “Vista geral do material encaminhado a exame”).

Nota:   O número da demanda deve ser extraído exclusivamente do nome do arquivo PDF da requisição. Este número é inserido no corpo do laudo e no cabeçalho a partir da segunda página.

9. QUADRO-RESUMO DOS EXAMES POR CATEGORIA

| Substância | Macrosc. | Colorimétrico | Botânica | FTIR-ATR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cocaína base (crack) | ✓ | Scott Modificado | – | Bandas crack |
| Cloridrato de cocaína | ✓ | Scott Modificado | – | Bandas cloridrato |
| Cannabis (Δ⁹-THC) | ✓ | Fast Blue B | ✓ | Bandas THC |
| CR + CC + MAC (MISTO) | ✓ | Scott + FBB | ✓ (1.b) | Bandas CR + THC |

10. CONTROLE DE REVISõES

| Versão | Data | Responsável | Descrição da alteração |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Maio/2026 | FAUSTO R. P. DE VASCONCELOS | Versão inicial do documento. |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

FAUSTO RODRIGO PINTO DE VASCONCELOS

PERITO CRIMINAL – Matrícula 218.915-1

NRPC/PHB – Setor de Química Forense / DEPOC / PCPI